企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 913710007445490478 | 法定代表人 | 朱训明 |
| 生产地址 | 威海高区唐山路8号 | 生产周期 | 250天 |
| 所属行业 | 有色 | 联系电话 | 0631-5666716 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 铝镁合金结构件的研发、生产及销售 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 铝镁合金结构件 |  | 70万件/年 |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 总排污口 | 排入城市污水管道 | PH | 7.42 | 委外 | 2016.7 | / |  | 6-9 | 否 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 245 | 委外 | 2016.7 |  |  | ≤500 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 25 | 委外 | 2016.7 |  |  | ≤45 | 否 |
|  |  |  | 悬浮物 | 234 | 委外 | 2016.7 |  |  | ≤400 | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 铸造车间熔炼炉排气筒 | 直排 | 烟尘 | 6 | 2016.7 | 委外 |  |  | 100 | 否 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2 | 2016.7 | 委外 |  |  | 850 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 9 | 2016.7 | 委外 | / | / | / | 否 |
| 排放口2 | 涂装车间粉线排气筒 | 直排 | 颗粒物 | 3 | 2016.7 | 委外 |  |  | 120 | 否 |
| 排放口3 | 涂装车间前处理排气筒 | 直排 | 颗粒物 | 2 | 2016.7 | 委外 |  |  | 120 | 否 |
|  |  |  | 苯 | ＜0.0015 | 2016.7 | 委外 |  |  | 12 | 否 |
|  |  |  | 甲苯 | ＜0.0015 | 2016.7 | 委外 |  |  | 40 | 否 |
|  |  |  | 二甲苯 | 9.98 | 2016.7 | 委外 |  |  | 70 | 否 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 10.3 | 2016.7 | 委外 |  |  | 120 | 否 |
| 排放口4 | 涂装车间喷漆线排气筒 | 水幕过滤后排放 | 苯 | ＜0.0015 | 2016.7 | 委外 |  |  | 12 | 否 |
|  |  |  | 甲苯 | ＜0.0015 | 2016.7 | 委外 |  |  | 40 | 否 |
|  |  |  | 二甲苯 | 8.35 | 2016.7 | 委外 |  |  | 70 | 否 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.83 | 2016.7 | 委外 |  |  | 120 | 否 |

| 固体废物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（kg） | 处置去向 |
| 废漆渣、油漆桶 | 是 | 委托威海市环保科技处理 | 863 | 委外 |
| 废机油 | 是 | 委托威海市环保科技处理 | 278 | 委外 |
| 废切削液 | 是 | 委托威海市环保科技处理 | 57 | 委外 |

| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 53.3 | 52 | 65 55 |  | 否 |
| 南 | 59.2 | 54.4 | 65 55 |  | 否 |
| 西 | 58.2 | 52.8 | 65 55 |  | 否 |
| 北 | 57.5 | 53.4 | 65 55 |  | 否 |

其他污染类型

无

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水站 | 2012年 | 300吨/日 | 正常 | 自营 |
| 大气污染物 | 水幕除气 | 2010年 |  | 正常 | 设备自带 |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |  |
| 噪声 | 隔音墙/玻璃 | 2009年 |  | 正常 | 自营 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 新增120万件镁合零部件项目 | 威海高区环保局 | 2007.8.21 | 威环高【2007】21号 | 威海高区环保局 | 2009.8.28 | 环验表[2009]0828 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 暂无 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 威海高区环保局 | 备案时间 | 2016.1 |
| 主要内容 | 成立指挥机构，制定应急措施，统一部署及时启动专项应急预案，对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，吸取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。 |  |  |

六、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 1.公司每年邀请有资质的第三方机构对公司环境进行一次检测，主要项目包括废水、废气、厂界噪声三个方面的内容，根据检测情况来看，公司废水、废气及噪声排放合格，符合标准要求，具体见三方检测报告（天弘 环检 字【2016】第0438-1号~0438-3号）。 2.公司自2013年推进ISO14001环境管理体系，已运行五年之久，体系运行情况良好。 3.2014年11月，公司通过了清洁生产审核评估，通过执行清洁生产，公司在节能、降耗、减污、增效方面改善明显。 4.公司能遵守国家和地方相关环境法律法规和政策，近年来未出现违法事件或被环保部门通报事件。 |
| --- | --- |